Einwohnergemeinde

# VERSICKERUNGSVERFÜGUNG

Bauherrschaft	:

Grundeigentümer	:

Gesuchsteller	:

Projektverfasser

Versickerung	:

Objekt	:

Architekt	:

Gemeinde, GB Nr.	:

Koordinaten	:	                                        /

Zone	:	Gewässerschutzbereich Zone .........................

Versickerung	:	Art und Herkunft des zu versickernden Abwassers

Art der Anlage

Gesuchsunterlagen	:	administrative Angaben / Pläne

Gestützt auf das eidg. Gewässerschutzgesetz (GSchG) Artikel 7 Absatz 2, kant. Gesetz über Wasser, Boden und Abfall (GWBA) § 80, § 83 Absatz 1 und 3a, § 85 und kant. Verordnung über Wasser, Boden und Abfall (VWBA) § 22 und Anhang II wird

verfügt:

Der Bauherrschaft .......................................................................................................wird die Bewilligung erteilt, auf der GB Nr. ................................. in der Einwohnergemeinde ................................ , das Regenabwasser von der............................................ (Art der Fläche)  resp. das Reinabwasser der  ................................... (Quelle/Brunnen) unter folgenden Bedingungen zu versickern:

- Es darf kein anderes Abwasser oder keine andere Flüssigkeit in den Untergrund gelangen. Verunreinigungen der Anlagen durch wassergefährdende Stoffe sind dem Amt für Umwelt des Kantons Solothurn unverzüglich zu melden.

- Die allgemeinen Bedingungen im Anhang sowie die eingangs erwähnten Gesuchsunterlagen bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Bewilligung.

- Der Bewilligungsinhaber haftet für alle Folgen, die sich aus dem Bestand und Betrieb der Versickerungsanlage und der Missachtung der vorgenannten Auflagen ergeben. Er wird von der Haftpflicht befreit, wenn er beweist, dass der Schaden durch höhere Gewalt oder grobes Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten eingetreten ist. Im Übrigen gilt Artikel 59a des Umweltschutzgesetzes (USG), vom 7. Oktober 1983 (Stand 01. August 2008).

- Bei Handänderungen hat der Bewilligungsinhaber den Nachfolger über diese Verfügung in Kenntnis zu setzen.

- Die Aufhebung der bewilligten Anlage oder Änderungen daran sind der Gemeinde bzw. der Baukommission / Bauverwaltung und dem Amt für Umwelt, Kanton Solothurn, zu melden (Anhang Punkt 9.)

6.	Rechte Dritter bleiben vorbehalten.

Hinweis:

Das Gesuch wurde nur in technischer und gewässerschutzrechtlicher Hinsicht geprüft und beurteilt, nicht aber bezüglich der hydrogeologischen Eignung der Örtlichkeit und der Dimensionierung der Retentions- und Versickerungsanlage.

Bewilligungsgebühr:	Fr.                .

Zahlungsart:	30 Tage netto

Unterschriften:

Gemeinde

Für die Baukommission

Der Bauverwalter/Baupräsident

Rechtsmittel:

Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Zustellung Beschwerde beim kantonalen Bau- und Justizdepartement (oder wo erstinstanzlich der Gemeinderat Beschwerdeinstanz ist, bei diesem) erhoben werden. Diese soll einen Antrag und eine Begründung enthalten.

Verteiler:

-	ad acta

-	Bauherrschaft mit unterzeichneten Gesuchsunterlagen

-	Grundeigentümer

-	Gesuchsteller

-	Projektverfasser der Versickerung

-	Architekt

- Amt für Umwelt, Fachstelle SWW, Werkhofstr. 5, 4509 Solothurn mit Katasterplanausschnitt und Versickerungsgesuch

# Anhang zur Versickerungsverfügung

#### Allgemeine Bedingungen

- Nicht verschmutztes Abwasser ist gemäss Artikel 7 Absatz 2 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (GSchG) nach Anordnungen der kantonalen Behörden versickern zu lassen. Die Zuständigkeiten sind in § 22 und im Anhang II der kant. Verordnung über Wasser, Boden und Abfall (VWBA) geregelt.

- Für die Projektierung, Dimensionierung und Erstellung der Anlage sind die Bestimmungen und Grundlagen der Richtlinie "Regenwasserentsorgung" des VSA (Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute) massgebend.

- Vor der Einleitung in eine Versickerungsanlage ist das Abwasser über eine Vorreinigung zu leiten (je nach Herkunft und Menge des Abwassers z.B. mit einem Absetzbecken oder einem Schlammsammler mit Tauchbogen-Ableitung).

- Bei der Meteorwasserversickerung muss die Sohle der Versickerungsanlage (Becken, Kieskörper, Rigole, Schacht etc.) mind. 1.00 m über dem max. Grundwasserspiegel liegen.

- Die Sicker-, Einleit- und Kontrollschächte sowie die Schlamm- und Dachwassersammler sind mit wasserdichten, verschraubbaren Deckeln zu versehen. Diese sind mit einer dauerhaften und deutlich sichtbaren Bezeichnung "Versickerungsanlage" (oder vergleichbar) zu kennzeichnen.

- Sämtliche Kontrollschächte, welche in Rabatten, Grünflächen  oder Wiesland zu liegen kommen, müssen mindestens 10 cm Überstand aufweisen.

- Notüberläufe und Entlüftungen müssen über das gewachsene Terrain geführt werden. Anschlüsse an die Kanalisation sind nicht gestattet.

- Die Begehbarkeit der Versickerungsschächte muss gewährleistet sein. Der Schacht ist innen mit einer Einstiegsleiter (( min. 1.0 m) bestückt.

- Bei der Versickerungsanlage ist sicherzustellen, dass bei Störfällen kein verschmutztes Abwasser eindringt und versickert. Ebenso ist bei der Ausführung von Abwasseranlagen darauf zu achten, dass keine Fehlanschlüsse an die Versickerungsanlage erfolgen.

- Der kommunalen Bauaufsichtsbehörde obliegt die Kontrolle über die korrekte Bauausführung, den Betrieb und Unterhalt der Versickerungsanlage. Für den baulichen und betrieblichen Unterhalt ist der Bewilligungsempfänger verantwortlich.

- Die fertig gestellte Anlage wird von der Gemeindebehörde oder deren Vertreter (z.B. Gemeinde-Ingenieur, Baukontrolleur) abgenommen und im Abwasseranlagen-Kataster eingetragen. Eine Kopie dieses Katastereintrags (Plan nach Ausführung) und des zu erstellenden Abnahmeprotokolls ist dem Amt für Umwelt zuzustellen.

- Versickerungsbecken (Mulden) und Kieskörper (Schächte, Galerien, Kiesfladen etc.) sind als Anlagen zu verstehen. Bei einer Umgestaltung oder späteren Umnutzung muss berücksichtigt werden, dass der Boden resp. die Sedimente dieser Anlagen insbesondere mit Schwermetallen angereichert sein können und daher speziell entsorgt oder einer Wiederverwertung zugeführt werden müssen.

# Text boxes

MUSTER